Опросный лист на проектирование и изготовление

канализационной насосной станции КНС

| Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон/факс |  |  |
| Электронная почта |  |  |
| Название объекта |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Характер территории: (предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.д.) |  |  |

| Канализационная насосная станция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты КНС (если известно): диаметр (D**), высота (H**), м. | D**= | H**= |
| Установка: в зел. зоне; под проезжей частью (указать) |  |  |
| Теплоизоляция/греющий кабель |  |  |
| Максимальная подача насосной станции (Qнас, м3/ч), |  |  |
| Полный напор насоса (Hп, м) |  |  |

| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насосов |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное исполнение насосов |  |  | да |  |  | нет |
| Сечение кабелей |  |  | Маркировка взрывоопасности |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |
| Рабочих: | Резервных: |  |  | Запасных на склад: |  |  |
| Перекачиваемая среда: |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые стоки | Поверхностные стоки | Производственные стоки |

| Подводящий трубопровод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал трубопровода |  |  |
| Наружный диаметр и толщина стенки, мм | d1= | S= |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |  |
| Глубина залегания трубопровода (лоток), мм | H подв.= |  |
| Направление трубопровода, часов |  |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб, гильза) |  |  |
| Опции: Корзина для сбора крупного мусора/Отбойник |  |  |

| Напорный трубопровод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал трубопровода |  |  |
| Наружный диаметр и толщина стенки, мм | d2= | S= |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |  |
| Глубина залегания трубопровода (лоток), мм | Н отв.= |  |
| Направление трубопровода, часов |  |  |

|  | Колодец с отсекающей задвижкой на подводящем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колодец с запорной арматурой после КНС (задвижки, обратные клапана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка входная в корпусе КНС (перед корзиной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Павильон над КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемное оборудование с ручной лебедкой/электротельфером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоанализатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дробилка-измельчитель на подводящем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные опции для шкафа управления (звуковая сигнализация, световая сигнализация, диспетчеризация, антивандальное исполнение, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист для заказа шкафа управления ШУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШУК (прямой пуск насосных агрегатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШУКС (с устройствами плавного пуска на каждый насосный агрегат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сетевое питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - один ввод питания |  |  |  |  |  |  |  |  | - двойной ввод питания с АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - двойной ввод питания с ручным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Для установки в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Уличное исполнение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Обогрев шкафа управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Принудительная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Дождезащитный козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Взрывозащищенное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество датчиков уровня шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип дискретных датчиков уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модель датчиков уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополннительные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип молниезащиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Индикация на двери шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Вольтметр на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Счетчик пусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Счетчик моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Лампа аварии системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Маячок аварии системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сирена аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Амперметр на каждый насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Диспетчеризация «сухие контакты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Диспетчеризация RS-485 ModBus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Передача данных по GSM каналу (SMS оповещения об авариях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Розетка 220В 10А внутри шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДАТА__________________                              ПОДПИСЬ _____________________

Пришлите заполненный опросный лист на электронную почту zakaz@enrost.ru